MSL973002A Menyiapkan larutan kerja

Sejarah perubahan

Tidak berlaku

Deskripsi unit

Deskripsi unit	Unit	kompetensi	ini		 mencakup	  kemampuan	untuk menyiapkan		 larutan		kerja		dan		untuk	 memeriksa persediaan	larutan	yang	sesuai	 untuk	digunakan. Perhitungan		jumlah,	pemilihan	grade	pereaksi	dan pengenceran  larutan yang diperlukan, sesuai permintaan penyelia.

Penerapan unit

Penerapan unit	Unit  kompetensi  ini berlaku  untuk  asisten  laboratorium yang bekerja di semua sektor industri. Termasuk Larutan uji   yang   dibutuhkan   untuk   melakukan   pengujian   di laboratorium.

Perwakilan	industri		telah	menyediakan	 studi	kasus untuk	 menggambarkan	aplikasi		praktis	dari		unit kompetensi  ini  dan  untuk  menunjukkan  keterkaitannya dalam	pengaturan	tempat	kerja.	Studi	Kasus	 dapat dilihat   di   bagian   akhir   unit   kompetensi   pada   bagian “Praktek Kompetensi”.

Informasi lisensi/peraturan

Tidak berlaku

Pra-syarat

| Unit pra-syarat |  |
| --- | --- |

Informasi kelayakan kerja

Kelayakan kerja	Unit ini berisi kelayakan kerja.

Uraian awal elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja

Elemen yang menjelaskan manfaat dari unit kompetensi.

Kriteria	unjuk	kerja	menjelaskan	kinerja	yang dibutuhkan	untuk	menunjukkan	capaian	elemen. Apabila  digunakan  tulisan  cetak  tebal  dengan  huruf miring,   maka  informasi  lebih  lanjut  diuraikan  dalam bagian  keterampilan  dan pengetahuan yang diperlukan serta  dalam  batasan  variabel.  Penilaian  kinerja  harus konsisten dengan Panduan Penilaian.

Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja

3

Keterampilan dan Pengetahuan yang Diperlukan

KETERAMPILAN DAN PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN Bagian ini menjelaskan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk unit ini.

Keterampilan yang diperlukan

Keterampilan yang diperlukan termasuk:  Menggunakan bahan, peralatan dan prosedur yang tepat untuk penyiapan larutan  Mengikuti prosedur yang sesuai kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dan kebersihan, jika sesuai  Menggunakan semua peralatan dengan aman dan efisien  Menggunakan prosedur perusahaan untuk menghitung konsentrasi  Mengidentifikasi larutan yang tidak cocok untuk digunakan  Menggunakan titrasi untuk menentukan konsentrasi larutan  Pelabelan, penyimpanan dan pembuangan larutan dengan tepat  Pencatatan dan penyajian data secara tepat

Pengetahuan yang diperlukan

Pengetahuan yang diperlukan termasuk:  Terminologi biologi, kimia, makanan dan laboratorium yang relevan  Prinsip metrologi  Sistem satuan internasional (SI)  Istilah konsentrasi, seperti %b/b, %b/v, %v/v, ppm (mg/L) dan molaritas  Teori dasar asam, basa, garam, buffer dan netralisasi  Prosedur perusahaan untuk menyiapkan larutan  Perhitungan yang diperlukan untuk menyiapkan jumlah tertentu dari larutan dengan konsentrasi tertentu  Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang sesuai untuk persiapan, penanganan dan pembuangan larutan  Menggunakan lembar data keamanan bahan (msds)  Persyaratan kesehatan, keselamatan dan lingkungan yang relevan

Panduanpenilaian

| PANDUAN PENILAIAN |
| --- |
| Panduan Penilaian memberikan petunjuk tentang asesmen dan harus dibaca dalam kaitannya dengan kriteria unjuk kerja, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, batasan variabel dan Pedoman Asesmen untuk Paket Pelatihan. |
| Tinjauan Asesmen |  |
| Aspek penting dalam asesmen dan bukti yang diperlukan untuk menunjukkan kompetensi pada unit ini | Asesor harus memastikan bahwa kandidat dapat:  Menyiapkan larutan kerja sesuai dengan standar yang relevan, prosedur yang tepat dan/atau persyaratan perusahaan  Mengikuti prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk menggunakan alat gelas laboratorium kimia dan peralatan dengan aman  Membuat larutan kerja yang sesuai prosedur perusahaan  Memeriksa kesesuaian persediaan larutan sesuai dengan peruntukannya. |
| Kontek dan sumber daya yang spesifik untuk asesmen | Unit kompetensi ini dinilai di tempat kerja atau disimulasikan sesuai lingkungan kerja. Unit kompetensi ini dapat dinilai dengan:  MSL922001A Merekam dan Menyajikan Data  MSL943002A Berpartisipasi dalam keselamatan kerja di laboratorium/lingkungan kerja Sumber daya dapat termasuk:  Standar laboratorium dilengkapi dengan peralatan dan pelarut yang sesuai  SOP dan metode pengujian  Akses ke wadah yang tepat dan fasilitas penyimpanan. |

| PANDUAN PENILAIAN |
| --- |
| Metode asesmen | Metode asesmen berikut disarankan:  Pemeriksaan larutan yang disiapkan, diberi label dan disimpan oleh kandidat  Meninjau rekaman larutan dan kelengkapan dokumen kerja oleh kandidat  Umpan balik dari rekan sejawat dan penyelia  Pengamatan kandidat dalam menyiapkan larutan kerja  Pertanyaan lisan atau tertulis. Dalam semua kasus, asesmen terhadap praktek harus didukung oleh pertanyaan untuk menilai pengetahuan dasar dan aspek-aspek kompetensi yang sulit untuk dinilai secara langsung. Jika memungkinkan, penyesuaian harus dibuat untuk situasi lingkungan kerja dan pelatihan agar mengakomodasi suku, umur, jenis kelamin, demografi dan disabilitas. Apabila diperlukan, akses harus tersedia untuk dukungan pembelajaran dan/atau asesmen yang tepat Tuntutan bahasa, membaca dan menghitung dari asesmen tidak boleh lebih besar dari yang dibutuhkan untuk melakukan unit kompetensi di dalam lingkungan kerja. |
| Praktek kompetensi | Perwakilan industri telah menyediakan studi kasus di bawah ini untuk menggambarkan aplikasi praktis dari unit kompetensi ini dan untuk menunjukkan relevansinya dalam pengaturan tempat kerja. Manufaktur Ketika bahan awal yang digunakan untuk pembuatan bahan peralatan rumah tangga dalam distribusi dari pemasok ke produsen, dapat terdegradasi jika mengalami kondisi, seperti panas, kelembaban, cahaya dan oksigen. |

PANDUAN PENILAIAN

Bahkan ketika pemasok mengapalkan bahan berkualitas ke   pabrik,   bahan   mungkin   tidak   memenuhi   standar ketika   tiba.   Uji   pengendalian   mutu   dirancang   untuk menguji	  bahan	awal		untuk	memastikan	dalam spesifikasi.  Sebagai  contoh,   aspirin  membentuk  asam salisilat  bila  disimpan  dalam  kondisi  yang  tidak  sesuai. Asisten	laboratorium	menyiapkan	dan	memantau kualitas  dari  larutan,  seperti  larutan  ferri  klorida,  yang memberikan intensitas warna ungu ketika ditambahkan ke asam  salisilat namun tidak memberikan warna pada aspirin.  Tidak   adanya  pewarnaan  ungu  menunjukkan bahwa kerusakan aspirin belum terjadi.

Biomedis

Seorang  asisten  laboratorium  membuat  1  liter  larutan penyangga menggunakan tablet penyangga dan labu ukur

1  liter  sebagaimana  ditentukan  dalam  metode.  Untuk

memastikan larutan cocok digunakan, asisten mengukur pH  dan  mendapatkan  hasil  dalam  rentang  yang  dapat diterima. Asisten  kemudian memberikan label yang tepat pada	tempat	penyimpanan		dan	menyimpan	larutan penyangga	sesuai	dengan	kebutuhan.	umur	simpan penyangga dimaksimalkan dengan prosedur perusahaan.

Lingkungan

Sebuah		laboratorium	  lingkungan	 dikontrak			untuk menentukan   keasaman   contoh   air   yang   diambil   dari danau	dan		sungai.	Seorang		 asisten		laboratorium diperlukan   untuk  membuat   batch   kecil   dari   0,01   M natrium			hidroksida		dan		untuk		 menentukan konsentrasinya	dilakukan	titrasi	terhadap		larutan standar asam kalium  phthalate menggunakan indikator fenolftalein.  Prosedur  ini  dilakukan  setiap  bulan  untuk memastikan		 bahwa	konsentrasi	 larutan	natrium hidroksida		diketahui	secara	akurat.	Atau,		 asisten laboratorium   mungkin   diperlukan   untuk   menyiapkan dan menstandardisasi batch baru dari natrium

PANDUAN PENILAIAN

hidroksida secara bulanan. Dalam hal ini, asisten  harus memahami			pengetahuan	yang	mendukung		teori asam/basa   dasar   dan   masalah   yang   memungkinkan terjadinya	gangguan	(seperti	lambatnya	penyerapan karbon   dioksida   dengan   larutan   natrium   hidroksida) sehingga  untuk  memastikan  konsentrasi  larutan  kerja diketahui  secara  akurat.  Asisten  juga   harus  terampil dalam   menghitung   dan   melakukan   pengenceran   bila diperlukan		untuk	menyiapkan		larutan	kerja	dengan konsentrasi rendah seperti (0,01 M).

Batasan variabel

| BATASAN VARIABEL |
| --- |
| Batasan variabel berhubungan dengan unit kompetensi secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan untuk lingkungan kerja dan situasi yang berbeda yang dapat mempengaruhi unjuk kerja. Tulisan ber cetak tebal dengan huruf miring, jika digunakan dalam kriteria unjuk kerja diuraikan di bawah ini. Kondisi penting operasi yang mungkin hadir pada pelatihan dan asesmen (tergantung pada situasi kerja, kebutuhan kandidat, aksesibilitas item, dan industri lokal dan kontek regional) juga dapat dimasukkan. |
| Codes of practice | Apabila referensi dibuat untuk Codes of Practice Industri, dan/atau standar nasional/internasional diharapkan menggunakan versi terbaru. |
| Standar, norma , prosedur dan/atau persyaratan perusahaan | Standar, norma, prosedur dan/atau persyaratan perusahaan dapat termasuk :  Standar nasional dan internasional, seperti :  ASTM E-542-01, Standar Practice for Calibration of Laboratory Volumetric Apparatus  ISO 1000-1998 The international system of units (SI) and its application  SNI ISO/IEC 17025:2008 Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi  WHO Third Edition 2004 Laboratory biosafety manual  Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) BPOM 2012  Jadwal kalibrasi dan pemeliharaan  Prosedur pencatatan dan pelaporan perusahaan  Manual peralatan  Prosedur menghidupkan, mengoperasikan dan mematikan peralatan  Prosedur MSDS dan keselamatan |

| BATASAN VARIABEL |
| --- |
|  |  Spesifikasi bahan, produksi dan produk  Peraturan dan pedoman pengukuran nasional  Prinsip-prinsip good laboratory practice (GLP)  Jadwal produksi dan laboratorium  Panduan mutu  Prosedur operasi standar (SOP). |
| Konsep metrologi | Konsep metrologi mungkin termasuk:  Bahwa semua pengukuran merupakan estimasi  Proses pengukuran termasuk populasi pengukuran dari parameter yang diukur  Ripitabilitas  Presisi  Akurasi  Angka penting  Sumber kesalahan  Ketidakpastian  Ketertelusuran |
| Larutan uji khusus | Larutan uji khusus mungkin termasuk:  Larutan yang diperlukan untuk diagnosis /analisis dan limit uji dalam laboratorium pangan dan kimia, seperti sulfat, klorida dan logam berat  Larutan, seperti pewarnaan untuk prosedur standar diagnosis/analisis di laboratorium biomedis/lingkungan, seperti pewarnaan sel, fiksasi sel dan jaringan, suspensi sel dan indikator titrimetri  Larutan yang diperlukan untuk pemeliharaan laboratorium dan desinfeksi, seperti etanol 70% dan hipoklorit |
| Peralatan laboratorium | Peralatan laboratorium mungkin termasuk:  pH meter  Timbangan  Magnetic stirrers penangas air dan hot plates  Gelas ukur, gelas piala, erlenmeyer, labu ukur, pipet dan buret  Kertas saring dan corong  Lemari asam |

| BATASAN VARIABEL |
| --- |
| Bahaya | Bahaya dapat termasuk:  Bahan kimia korosif, seperti asam dan basa  Sumber panas, seperti burner  Benda tajam dan pecahan gelas  Tumpahan |
| Tindakan pengamanan | Tindakan pengamanan mungkin termasuk:  Penggunaan MSDS  Penggunaan peralatan pelindung diri, seperti kacamata pengaman, sarung tangan dan jas laboratorium  Pelabelan yang benar dari pereaksi dan bahan berbahaya  Penanganan dan penyimpanan bahan berbahaya dan peralatan sesuai dengan label, MSDS, instruksi pabrik, dan prosedur dan peraturan perusahaan  Pembersihan secara teratur dan/atau  Dekontaminasi pada peralatan dan ruang kerja. |
| Pemantauan kualitas dari larutan | Pemantauan kualitas larutan mungkin termasuk:  Memperhitungkan kekeruhan untuk menghilangkan absorpsi kelembaban  Memperhitungkan endapan untuk menghilangkan pengaruh kontaminasi mikroba atau degradasi kimia  Memperhitungkan kristalisasi untuk menghilangkan pengaruh penguapan  Melakukan titrasi untuk memeriksa konsentrasi  Memperhatikan perubahan warna yang menunjukkan perubahan pH pada larutan yang mengandung indikator  Memeriksa tanggal kadaluwarsa pada wadah larutan. |

Persyaratan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan lingkungan

BATASAN VARIABEL

Persyaratan	Manajemen	Kesehatan	dan

Keselamatan Kerja (K3) dan lingkungan:

  Semua kegiatan harus mematuhi persyaratan manajemen  K3  dan  lingkungan  yang  dapat diberlakukan	sesuai	dengan	peraturan perundangan  negara/wilayah,  persyaratan  ini tidak boleh dikompromikan

  Semua	kegiatan	dianggap	memiliki	potensi bahaya  alami  dari  contoh  dan  memerlukan standar pencegahan yang akan diterapkan

  Bila relevan , pengguna sebaiknya mengakses dan   menerapkan  pemahaman  industri  yang mutakhir	dalam	pengendalian	infeksi	yang dikeluarkan  oleh National Health and Medical Research   Council  (NHMRC)  dan  Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.

Sektor unit

Sektor unit	Pengujian

Bidang kompetensi

Bidang kompetensi

Unit terkait

| Unit terkait |  |
| --- | --- |

# Text boxes

| ELEMEN KOMPENTENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
| --- | --- |
| 1. Menggunakan bahan kimia laboratorium, alat gelas dan peralatan dengan aman | 1.1 Tindakan pencegahan keselamatan yang tepat diterapkan untuk penggunaan peralatan laboratorium dan bahan kimia berbahaya. 1.2 Alat gelas laboratorium dan alat ukur yang tepat digunakan. 1.3 Alat gelas dan peralatan dibersihkan dan disimpan sesuai dengan prosedur perusahaan. |
| 2. Membuat larutan kerja | 2.1 Metode standar yang relevan diindentifikasi untuk persiapan larutan. 2.2 Peralatan laboratorium tertentu dirangkai sesuai kebutuhan. 2.3 Bahan dan pelarut dengan kemurnian tertentu dipilih dan disiapkan. 2.4 Jumlah pereaksi yang tepat diukur untuk persiapan larutan dan data dicatat. 2.5 Label dan rincian catatan larutan disiapkan pada daftar laboratorium. 2.6 Larutan dipindahkan pada wadah berlabel yang sesuai. |
| . Memeriksa ketersediaan larutan | 3.1 Umur simpan larutan kerja dipantau sesuai dengan prosedur laboratorium. 3.2 Larutan yang telah kadaluarsa atau larutan yang rusak dipindahkan sesuai dengan prosedur laboratorium. 3.3 Analisis titrimetri dilakukan secara rutin, jika sesuai, digunakan untuk menentukan kesesuaian larutan dengan peruntukannya. |