MSL904001A Melakukan kalibrasi dengan metode standar

Sejarah perubahan

Tidak berlaku

Deskripsi unit

Deskripsi unit

Unit kompetensi ini mencakup kemampuan untuk melakukan kalibrasi  dan  pengukuran  peralatan  sesuai  dengan  prosedur kalibrasi standar dan  metode pengujian yang terdokumentasi. Prosedur/metode  ini  menetapkan  semua  hubungan  standar acuan,	bahan-bahan,	peralatan	dan	metode	yang	akan digunakan  dan  parameter  yang  diperlukan  atau  jumlah  dan rentang  yang  akan  dikalibrasi,  termasuk  kriteria  penolakan atau persetujuan.

Penerapan unit

Penerapan unit

Unit  kompetensi  ini  berlaku  untuk  teknisi  laboratorium  dan kalibrasi	yang		melakukan	pengujian	dan/atau		kalibrasi menggunakan metode kalibrasi standar di laboratorium pihak pertama,	 kedua		dan	ketiga,	dan		 laboratorium		  dimana pengujian dan/atau kalibrasi merupakan bagian dari inspeksi atau	sertifikasi	  produk.	Personel	tidak	diizinkan	untuk menyimpang   dari   insruksi   eksplisit   dengan   cara   apapun, memodifikasi	prosedur,	 maupun		mengganti	peralatan alternatif. Mereka bekerja di  bawah  pengawasan terbatas dan hasil  pekerjaan  mereka  diinterpretasikan  dan  diperiksa  oleh penyelia  laboratorium,  inspektur  mutu  atau  penandatangan yang ditunjuk.

Perwakilan industri telah menyediakan studi kasus untuk menggambarkan aplikasi praktis dari unit kompetensi ini dan menunjukkan keterkaitannya dalam pengaturan tempat kerja. Studi   kasus   dapat  dilihat  di  bagian  akhir  unit  kompetensi pada bagian “praktek kompetensi”.

Informasi lisensi/peraturan

Tidak berlaku

Pra-syarat

| Unit pra-syarat |  |
| --- | --- |

Informasi kelayakan kerja

Kelayakan kerja	Unit ini berisi kelayakan kerja.

Uraian awal elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja

Elemen yang menjelaskan manfaat dari unit kompetensi

Kiteria	 unjuk	kerja		menjelaskan	kinerja	yang dibutuhkan	untuk	menunjukkan	capaian	elemen. Apabila  digunakan  tulisan  cetak  tebal  dengan  huruf miring,  maka  informasi  lebih  lanjut  diuraikan  dalam bagian	keterampilan	dan	pengetahuan		yang diperlukan   serta   dalam   batasan   variabel.   Penilaian kinerja harus konsisten dengan panduan penilaian.

Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
| --- | --- |
| 1. Mempersiapkan kelengkapan untuk kalibrasi | 1.1 Prosedur kalibrasi yang telah disahkan dipilih sesuai dengan prosedur perusahaan. 1.2 Bahaya diidentifikasi dan digunakan peralatan pelindung diri, peralatan keselamatan dan prosedur keselamatan yang sesuai. 1.3 Semua alat ukur dipastikan memenuhi persyaratan spesifikasi laboratorium dan prosedur kalibrasi. 1.4 Standar acuan yang telah ditentukan dan peralatan terkait dirangkai dan dipasang sebelum pengujian. 1.5 Kinerja standar acuan dan peralatan ukur diverifikasi sebelum digunakan serta diadjust atau dikalibrasi jika diperlukan. 1.6 Sumber kesalahan pengukuran yang potensial diidentifikasi dan diminimalisasi. |
| 2. Melakukan kalibrasi | 2.1 Uji individual tanpa variansi dilakukan sesuai prosedur terdokumentasi untuk menjamin ripitabilitas pengukuran. 2.2 Pembacaan dipastikan sebagai hasil pengukuran yang valid dan data direkam sesuai kebutuhan (As-found atau sebelum adjustment). 2.3 Alat yang akan dikalibrasi, diadjust agar dihasilkan pembacaan sesuai spesifikasi dan data direkam (As-left atau setelah adjustment) jika diperlukan. 2.4 Data hasil kalibrasi dianalisis untuk mendeteksi kecenderungan atau ketidakkonsistenan yang akan mempe- ngaruhi akurasi atau validitas hasil kalibrasi. 2.5 Ketika interpretasi hasil berada diluar lingkup persetujuan yang telah disahkan dicari saran yang tepat. |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
| --- | --- |
| 3. Mendokumentasi hasil | 3.1 Kesesuaian/ketidaksesuaian dengan persyaratan kalibrasi dan/atau spesifikasi didokumentasikan. 3.2 Ketidakpastian pengukuran diestimasi dan didokumentasikan sesuai dengan prosedur perusahaan, jika diperlukan. 3.3 Hasil setiap pengujian/kalibrasi direkam secara akurat, jelas dan obyektif. 3.4 Dijamin kerahasiaan informasi perusahaan. |
| 4. Menyelesaikan kalibrasi | 4.1 Disiapkan dan diterbitkan laporan akhir pada pekerjaan/hal yang menguraikan secara rinci kalibrasi yang dilakukan, ketertelusuran, pernyataan kesesuaian dan informasi terkait yang dibutuhkan. 4.2 Setiap ketidaksesuaian dilaporkan dan tindak lanjutnya diverifikasi dengan penyelia. 4.3 Label kalibrasi, stiker alat, tanda QC dan segel tahan kerusakan ditempelkan seperti persyaratan dalam prosedur perusahaan. 4.4 Peralatan kalibrasi/ standar pengukuran dan hasil disimpan sesuai dengan prosedur perusahaan. |

Keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan

KETERAMPILAN DAN PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN Bagian ini menjelaskan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk unit ini.

Keterampilan yang diperlukan

Keterampilan yang diperlukan termasuk:  Memilih dan menerapkan metode uji dan prosedur kalibrasi yang sesuai  Memelihara dengan seksama prosedur, akurasi dan presisi pengukuran untuk menjamin integritas hasil pengujian/kalibrasi  Menggunakan grafik kalibrasi dan koreksi  Menghitung untuk memberikan hasil dalam akurasi, presisi dan satuan yang sesuai  Menyiapkan dokumentasi pengujian/kalibrasi akurat dan sesuai dengan persyaratan  Mengoperasikan peralatan secara benar dan aman  Mengenali permasalahan atau penyimpangan dalam sistem dan dokumentasi dan memulai tindakan untuk mencegah atau meminimalisasi hal tersebut  Mengenali dan melaporkan peluang untuk memperbaiki prosedur

Pengetahuan yang diperlukan

Pengetahuan yang diperlukan termasuk:  Tujuan metrologi dan kalibrasi, termasuk pengertian, konsep, prinsip, prosedur, dan penerapannya  Peran Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Lembaga Metrologi National Indonesia dalam sistem pengukuran dan pengujian di Indonesia  Ketertelusuran, termasuk persyaratan ketertelusuran secara legal  Persyaratan untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi (misalnya SNI ISO/IEC 17025) dimana hal tersebut mempengaruhi peran dan tanggung jawab pekerjaan  Tingkatan dan pemilihan bahan acuan dan peralatan yang sesuai  Prosedur dan protokol ketidaksesuaian yang terkait dengan peralatan, bahan acuan dan prosedur kalibrasi  Prosedur perbaikan untuk peralatan dan metode kalibrasi  Metode analisis statistik (rata-rata, kisaran dan standar deviasi) dan estimasi ketidakpastian pengukuran (termasuk penggunaan perangkat lunak)  Prosedur pelaporan dan persyaratan perundang-undangan  Penanganan, pengangkutan, penyimpanan dan pengoperasian standar

KETERAMPILAN DAN PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN

acuan dan standar kerja

	Persyaratan pengendalian lingkungan laboratorium

	Persyaratan kesehatan, keselamatan dan lingkungan yang berkaitan

	Tata letak perusahaan, bidang/bagian dan laboratorium

	Struktur organisasi perusahaan

	Jalur komunikasi

	Peranan jasa laboratorium untuk perusahaan dan pelanggan

Bidang kalibrasi khusus

Persyaratan  pengetahuan  tambahan  mungkin  berlaku  untuk  bidang-bidang kalibrasi  yang berbeda. Misalnya, pengujian dan kalibrasi yang dilaksanakan untuk hal berikut ini:

•	Pengukuran akustik dan getaran

•	Pengujian kimia

•	Pengujian bahan konstruksi

•	Pengujian kelistrikan

•	Pengukuran panas dan suhu

•	Pengujian mekanik

•	Metrologi

•	Pengujian non destruktif

•	Optik dan radiometri

•	Pengukuran tekanan

Panduan penilaian

| PANDUAN PENILAIAN |
| --- |
| Panduan penilaian memberikan petunjuk tentang asesmen dan harus dibaca dalam kaitannya dengan kriteria unjuk kerja, keterampilan dan pengetahuan yang diperukan, batasan variabel dan pedoman asesmen untuk paket pelatihan. |
| Tinjauan asesmen |  |
| Aspek penting dalam asesmen dan bukti yang diperlukan untuk menunjukkan kompetensi pada unit ini | Asesor harus memastikan bahwa kandidat dapat:  Memelihara dengan seksama prosedur, akurasi dan presisi pengukuran untuk menjamin integritas hasil pengujian/ kalibrasi (khususnya pada pengujian jangka panjang);  Memeriksa secara kritis setiap tahap kalibrasi untuk menjamin ripiatabilitas dan validitas data;  Menerapkan semua prosedur dan peraturan yang terkait untuk memastikan mutu dan integritas layanan atau data yang diberikan;  Mempersiapkan dokumen pengujian/kalibra- si yang akurat dan sesuai persyaratan;  Mengoperasikan peralatan dengan benar dan aman;  Mengenali masalah atau penyimpangan dalam sistem dan dokumen dan memulai tindakan untuk mencegah atau meminimal-isasi hal tersebut;  Mengenali dan melaporkan peluang untuk perbaikan prosedur. |
| Konteks dan sumber daya spesifik untuk asesmen | Unit kompetensi ini diases di tempat kerja atau lingkungan kerja hasil simulasi. Unit kompetensi ini dapat diases dengan:  MSL924001 Mengolah dan Menginterpretasi data  Unit kompetensi seri MSL974000 yang terkait  Unit kompetensi seri MSL975000 yang terkait. |

| PANDUAN PENILAIAN |
| --- |
|  | Sumber daya dapat meliputi:  Peralatan pengujian/kalibrasi, standar acuan dan fasilitas laboratorium khusus  Akses ke perpustakaan untuk metode kalibrasi, prosedur, dan spesifikasi peralatan  Panduan dan prosedur mutu perusahaan |
| Metode asesmen | Metode penilaian yang disarankan:  Mengkaji ulang hasil kalibrasi, perhitungan ketidakpastian dan dokumen kerja yang diselesaikan oleh kandidat  Umpan balik dari penyelia dan/atau pelanggan mengenai mutu pelayanan kalibrasi yang diberikan oleh kandidat  Pengamatan terhadap kandidat dalam melakukan kalibrasi sesuai standar  Pertanyaan secara lisan atau tertulis untuk menilai pengetahuan dasar tentang prosedur kalibrasi sesuai standar Dalam semua kasus, asesmen terhadap praktek harus didukung oleh pertanyaan untuk menilai pengetahuan dasar dan aspek-aspek dari kompetensi yang sulit untuk dinilai secara langsung. Jika memungkinkan, penyesuaian harus dibuat untuk situasi lingkungan kerja dan pelatihan agar dapat mengakomodasi suku, umur, jenis kelamin, demografi dan disabilitas. Apabila diperlukan akses harus tersedia untuk dukungan pembelajaran dan/atau asesmen yang tepat. Tuntutan bahasa, membaca dan menghitung dari asesmen tidak boleh lebih besar dari yang dibutuhkan untuk melakukan unit kompetensi di dalam lingkungan kerja. |
| Praktek kompetensi | Perwakilan industri telah memberikan studi kasus di bawah ini untuk menggambarkan aplikasi praktis dari unit kompetensi ini dan |

PANDUAN PENILAIAN

untuk	menunjukkan	relevansinya	dalam pengaturan tempat kerja.

Latar belakang

Pekerjaan	 kalibrasi		mungkin	  sederhana	   atau rumit	tergantung		pada		tipe	   peralatan	   yang dikalibrasi dan akurasi atau ketidakpastian yang dipersyaratkan.		Kalibrasi		 manual		 dapat melibatkan			 interkoneksi			peralatan			dan pengaturan	perangkat	 yang	 tercantum		dalam prosedur.  Pada  setiap  pengaturan,  teknisi  harus memverifikasi bahwa  respon atau output dari unit yang  dikalibrasi  ada  dalam  batas  toleransi  yang ditentukan  dalam  prosedur.  Selain   itu,  banyak prosedur  mensyaratkan  bahwa  hasil  “As-found” (sebelum	penyesuaian)		dan		“As-left”	(setelah penyesuaian)			direkam		 untuk		memelihara dokumentasi		riwayat		alat.	Seringkali	  teknisi kalbrasi harus menilai dan mendokumentasi total ketidakpastian untuk pengukuran yang diberikan dengan	  menganalisa	 spesifikasi	peralatan	dan metodologi selama kalibrasi.

Mereka harus menginterpretasikan spesifikasi dan informasi	teknis	 serta	menunjukkan	inisiatif ketika	mengatur	(Adjusting)	dan	memperbaiki instrumen.

Beban   kerja   teknisi   kalibrasi   dapat   rutin   dan berulang.		 Penumpukan		pekerjaan	 yang	 terus menerus	 dan		kebutuhan		yang	terus-menerus untuk  mengurangi  waktu  balik  guna  memenuhi tuntutan   pelanggan,  ditambah  tujuan  produktif perusahaan,	dapat	menyebabkan		stres		dan kelelahan		 mental	jika	tidak	hati-hati	dikelola. Namun,  sangat  penting   bahwa  semua  personel mampu		melakukan		pengujian		dan		tugas pekerjaan		  terkait	  tanpa		tekanan	 yang	 tidak semestinya yang dapat mempengaruhi penilaian

PANDUAN PENILAIAN

teknis  jika  'integritas  pengukuran'  dipertahan-kan. Kesalahan  yang  timbul  akibat  alat  yang  dikalibrasi dengan	tidak		benar		akan	membuang	waktu, sumberdaya	dan	ketidakstabilan	kredibilitas perusahaan.  Paling  buruk,  jika  kesalahan  tersebut tidak  terdeteksi, dapat ada implikasi keamanan bagi personel   maupun  peralatan,  tergantung  dari  sifat alat.

Kalibrasi (1)

Pelanggan		 mengirimkan	pressure	gauge		untuk dikalibrasi		dan	membutuhkan	sertifikasi	dimana gauge   tersebut   sesuai   dengan   spesifikasi   pabrik. Personel	di	bagian	penerimaan	 mendaftarkan pekerjaan  dan  penyelia   laboratorium  menugaskan kepada teknisi kalibrasi. Teknisi  Kalibrasi membaca perintah  kerja  dan  mengambil  prosedur   kalibrasi yang  telah  ditetapkan.  Prosedur  ini  mensyaratkan alat  ukur  pelanggan/gauge  akan  dikalibrasi  untuk

1000	 kPa	menggunakan	hydraulic	test		station. Teknisi  memasang  peralatan  yang  diperlukan  dan peralatan   pelindung   diri.   Gauge   diperiksa   secara visual		untuk	 cacat		dan		kotaminasi.		Suhu lingkungan	 diperiksa		dan	  hydraulic	 test		 station dipastikan sepenuhnya dapat bekerja. Tekanan yang dipersyaratkan	diaplikasikan		 pada	 Gauge		dan pembacaan		yang	ditunjukkan	ditulis	kedalam laporan kalibrasi. Teknisi mencatat bahwa beberapa pembacaan keluar dari toleransi yang diperbolehkan dan	penyesuaian		harus		dilaku-kan.		 Teknisi Laboratorium   mengambil  beberapa  set  pembacaan lain  setelah membuat penyesuaian yang diperlukan dan merekam kedalam laporan.

Teknisi  menerapkan  label  sesuai  persyaratan  pada

Gauge, memutakhirkan database,

PANDUAN PENILAIAN

membuat  laporan  kalibrasi  dan  menempatkan alat	pada		bagian	penjamin	mutu		untuk dilakukan	inspeksi	 oleh	penyelia.		Penyelia menginspeksi alat dan memeriksa secara visual pembacaan			dalam		laporan.	Pekerjaan membutuhkan waktu dua jam untuk selesai.

Kalibrasi (2)

Pelanggan		meminta		laboratorium			untuk mengkalibrasi	spectrum		  analyser			untuk spesifikasi pabrik. Penyelia menugaskan teknisi kalibrasi  membaca perintah kerja dan memilih prosedur	  kalibrasi		yang		sesuai.	 Meskipun spectrum analyser  ini akan dikalibrasi sebagian dengan			perlengakapan		teknologi		otomatis, teknisi		mengestimasi	 bahwa		 kalibrasi	  akan tetap	menghabiskan	  sembilan		jam		untuk selesai.			 Teknisi			membaca		 prosedur		 dan memasang  peralatan  dan  memberikan  waktu pemanasan		  untuk		kesetabilan			peralatan. Kemungkinan sumber kesalahan diminimalisasi dengan				membersihkan			konektor			 dan memberikan   tekanan  dengan  torque  spanner. Teknisi melakukan  fase  pengujian manual dan secara   manual   mencatat   12   halaman   hasil. Peralatan  dihubungkan  kembali  untuk  bagian otomatis		 dari		prosedur		 kalibrasi		   yang direkomendasikan.  Teknisi  menghasilkan  lebih lanjut  enam  halaman  hasil.  Hasil  ini  diases untuk	 kesalahan		dan	 ketidaksesuaian	 dan semua  perhitungan  diperiksa  secara  hati-hati. Laporan		   akhir		 yang		dihasilkan			beserta Spectrum		Analyser	  untuk		diperiksa		oleh penyelia  di  bagian   penjaminan  mutu.  Semua kabel   dan   peralatan   yang   digunakan   untuk mengkalibrasi	 dikembalikan		ke			 tempat penyimpanan.

Batasan variabel

| BATASAN VARIABEL |
| --- |
| Batasan variabel berhubungan dengan unit kompetensi secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan untuk lingkungan kerja dan situasi yang berbeda yang dapat mempengaruhi unjuk kerja. Tulisan bercetak tebal dengan huruf miring, jika digunakan dalam kriteria unjuk kerja diuraikan dibawah ini. Kondisi penting operasi yang mungkin ada pada pelatihan dan asesmen (tergantung dari situasi kerja, kebutuhan kandidat, aksesibilitas item, dan industri lokal dan konteks regional) juga dapat dimasukkan. |
| Codes of practice | Apabila referensi dibuat untuk code of practice industri, dan/atau standar nasional /internasional diharapkan menggunakan versi terbaru. |
| Standar, norma, prosedur dan/atau persyaratan perusahaan | Standar, norma, prosedur dan/atau persyarat- an perusahaan dapat meliputi:  Standar nasional dan internasional, seperti :  SNI ISO/IEC 17025:2008 Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi  ISO 9000 series  SNI ISO 10005:2009 Sistem Manajemen Mutu - Pedoman untuk Rencana Mutu  SNI ISO 10012:2009 Sistem manajemen pengukuran - Persyaratan untuk proses pengukuran dan Peralatan ukur  ISO 5725 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results  ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement - Part 3 Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)  Eurachem/CITAC Guide CG4 Quantifying uncertainty in analytical measurement  Lembar data keamanan bahan (MSDS)  Prosedur perekaman dan pelaporan perusahaan dan Prosedur Operasional Standar (SOP) |

| BATASAN VARIABEL |
| --- |
|  |  Panduan mutu, manual peralatan dan manual mengoperasikan alat/teknis  Metode pengujian dan prosedur kalibrasi (tervalidasi dan disahkan)  Metode pengujian dan prosedur kalibrasi yang sudah dipublikasikan dalam standar internasional, regional atau nasional, organisasi teknis yang mempunyai reputasi, teks atau jurnal ilmiah dan pabrik pembuat alat  Laporan insiden dan kecelakaan/cidera  Skema, alur kerja, denah laboratorium, jadwal produksi, dan jadwal laboratorium |
| Kalibrasi dengan metode standar | Kalibrasi dengan metode standar dapat meliputi pengujian dan/atau kalibrasi peralatan dan bahan acuan dibawah ini menggunakan metode dan prosedur standar:  Peralatan pengujian, seperti anemometer, neraca, barometer, jangka sorong, environmental chamber, higrometer, manometer, anak timbangan, mikrometer, pressure equipment, spektrofotometer, tape measure, penggaris, temperature (digital) indicating systems, termometer, termokopel, timing devices, vibration analysis equipment and weighing instruments  Standar acuan kelistrikan, seperti air-lines, analog meter, atenuator, bridges-manual balance, kapasitor, acuan tegangan DC, instrumen digital (kalibrator, multimeter digital, electronic transfer standard), induktor, instruments and ratio transformers, instrument transformer test sets, potensiometer, resistor, radio frequency (RF) power meters, RF thermistor mounts dan thermal converters, shunts, time interval dan |

| BATASAN VARIABEL |
| --- |
|  | frequency standards, transfer standards AC- DC, voltage dividers, volt ratio boxes dan watt- hour references  Standar kerja, peralatan dan perlengkapan pengujian, misalnya, electromagnetic compatibility (EMC) test equipment, field strength meters, fammability test equipment, gauges/test fingers/test pins, hipot testers, impact hammers, impulse testers, instrument calibrators, network analysers, signal generators and spectrum and harmonic analysers |
| Bahaya | Bahaya dapat meliputi:  Sengatan Listrik  Gangguan atau interupsi layanan  Penanganan manual kotak peralatan berat  Sumber radiasi elektromagnetik (laser dan RF generator/transmiter)  Cairan yang dimampatkan  Sumber panas, seperti Oven |
| Prosedur keselamatan | Prosedur Keselamatan dapat meliputi:  Menggunakan peralatan pelindung diri, seperti pelindung pendengaran, sarung tangan, kacamata pengaman dan baju pelindung.  Memastikan akses ke layanan titik akhir.  Menangani dan menyimpan bahan berbahaya dan peralatan sesuai dengan label, MSDS, petunjuk pabrik, dan prosedur serta peraturan perusahaan  Membersihkan peralatan dan area kerja secara rutin |
| Bahan acuan | Bahan acuan dapat meliputi:  Standar warna  Bahan granula dengan spesifikasi tertentu  Hardness blocks |

| BATASAN VARIABEL |
| --- |
| Komunikasi | Komunikasi dapat terjadi dengan:  Penyelia dan manajer (laboratorium, mutu dan pelayanan)  Rekanan dan laboratorium lain atau personel teknis yang terkait  Pelanggan dan pengguna peralatan  Auditor eksternal atau badan akreditasi seperti, KAN  Produsen peralatan dan pemasok suku cadang dan bahan |
| Lingkungan kerja | Lingkungan kerja dapat memiliki lingkungan yang terkendali tetapi dapat meliputi:  Fasilitas yang dibangun dengan rancangan yang memenuhi tujuan tertentu  Fasilitas bergerak di lapangan |
| Persyaratan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan lingkungan | Persyaratan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan lingkungan:  Semua kegiatan harus mematuhi persyaratan manajemen K3 dan lingkungan yang dapat diberlakukan sesuai dengan peraturan perundangan negara/ wilayah, persyaratan ini tidak boleh dikompromikan  Semua kegiatan menganggap adanya potensi bahaya alami dari contoh dan memerlukan standar pencegahan yang akan diterapkan  Bila relevan, pengguna sebaiknya mengakses dan menerapkan pemahaman industri yang mutakhir dalam pengendalian infeksi yang dikeluarkan oleh National Health and Medical Research Council (NHMRC) dan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan |

Sektor unit

Sektor unit	Kalibrasi

Bidang kompetensi

Bidang kompetensi

Unit terkait

| Unit terkait |  |
| --- | --- |